## Slide 1
提前预约
术前准备
现场检查
解读结果
样本取样
基因检测
报告解读
技术更迭驱动早筛发展，首批产品落地在即
癌症早筛将癌症早筛环节从诊疗室转移到实验室。癌症早筛通过采集人 体血液、唾液、尿液、粪便等体液样本，检测特异标志物，实现肿瘤的 提早筛查与分析。与传统检测方法相比，肿瘤早筛侵入性低，检测灵敏。 患者只需提供微量样本，测序、生化检验则交由专门的实验室部门，省 去了检前准备、现场筛查等一系列复杂环节，一方面可以有效的解放医 师资源，操作方便快捷，能有效的提高筛查效率；另一方面，将癌症筛 查的场景从专业科室变为病人自检自查，可以改善就检人群的筛查体验， 提高检测的依从度。癌症早筛取样方便，检测灵敏，未来市场广阔，根 据燃石医学招股书数据，2030 年全国癌症高风险人群预计将达到 5.22 亿人，假设早筛产品整体渗透率为 3.9%，综合检测价格为 1400 美元， 则整体早筛市场规模将有望达到 289 亿美元。
图表 15：癌症筛查检测流程
影像/内镜 筛查
院外早筛
个人下单
体检筛查
基于 ctDNA、CTC 等的肿瘤早筛技术表现出不弱于传统检测手段的技 术优势。肿瘤早筛常用的生物标记物包括循环肿瘤 DNA（ctDNA）、循 环肿瘤 RNA（ctRNA）循环肿瘤细胞（CTC）、外泌体、循环蛋白质等。 其中，ctDNA 的特异性好，准确性高，富集、测序技术相对成熟，是目 前癌症早筛行业的重要筛查指标。从目前海内外各公司披露的筛查数据 来看，无论是单癌种还是泛癌种，各产品在临床试验层面展现出了较好 的灵敏性和特异性。
图表 16：癌症早筛检测主要检测标志物对比
院内早筛
 | 检测标志物 | 主要优点 | 主要缺点 | 
 | ctDNA | 肿瘤组织特异性高，有助于明确肿瘤基因分型，可评 估位于难以活检位置肿瘤的情况 | 早期个体ctDNA 含量较低，信息不足，敏感性 和特异性较低；无法观察细胞表型 | 
 | CTC | 半衰期短，可动态监控肿瘤变化；细胞完整，可检测 基因组学、转录组学和蛋白质组学等信息，鉴定肿瘤 细胞形态；活细胞可以进行后续功能性研究 | 自然浓度低，取样丰度低，检出率低；特异性 低，个体化差异明显 | 
 | 外泌体 | 数量丰富，稳定性好，检测浓度高 | 富集分离、诊断检测技术相对不成熟 | 
 | 循环蛋白质 | 检测诊断技术相对成熟 | 敏感性、特异性不足，存在假阳性问题 | 

## Slide 2
图表 17：癌症筛查产品部分临床试验数据
（注：Grail 对应筛查数据为 I-III 期）
CMDE 明确提出疾病筛查类产品临床评价要求，行业规范化落地。2020 年 3 月 5 日，国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心在其官网上发 布《结直肠癌筛查产品国内外现状及临床评价要求》，明确提出，疾病筛 查类产品的临床试验应针对预期的筛查人群进行前瞻性入组；试验设计 应采用相关疾病诊断的临床参考标准作为参比方法，评价考核试剂的临 床灵敏度、特异度、阳性/阴性预测值等评价指标。其中特别是临床灵敏 度和阴性预测值是疾病早筛产品非常关注的性能指标，必须达到较高的 水平方能作为筛查产品上市。
图表 18：癌症早筛产品研发流程
早期产品主要应用于辅助诊断，临床应用受到一定限制。早筛诊断类产 品可以追溯到强生公司 2007 年获批上市的Cell Search 系统，该产品主 要用于从外周血液中捕获CTC 细胞，用于肿瘤的辅助诊断，但由于捕获 方式存在一定局限性，难以解决漏检率等问题，因此市场接受度相对较 低较低。此后国内外上市的多个癌症诊断类产品的检测内容也大多围绕 单基因突变或是甲基化修饰，临床试验数据不够充分，应用场景也较为
 | 胰腺癌 | Grail | Exact Sciences | 经腹超声 | 血清标志物 | 
 | 灵敏度 | 78% | 90% | 75%~89% | 37% | 
 | 特异性 | 99% | 95% | 90%~99% | 84% | 
 | 胃癌 | Grail | Exact Sciences | 胃镜 | 血清学检查 | 
 | 灵敏度 | 78% | 87% | 92% | 70% | 
 | 特异性 | 99% | 95% | 85% | 79% | 
 | 食道癌 | Grail | Exact Sciences | 内镜 | 血清肿瘤标志物检测 | 
 | 灵敏度 | 76% | 89% | 71%-98% | 11%-77% | 
 | 特异性 | 99% | 95% | 41%-100% | 22%-73% | 
 | 卵巢癌 | Grail | Exact Sciences | 超声 | CA125 | 
 | 灵敏度 | 67% | 90% | 93% | 绝经后79.1%-90.7%，绝经前69.8%-87.5% | 
 | 特异性 | 99% | 95% | 76% | 绝经后79.1%-89.8%，绝经前63.3%-85.7% | 
 | 结直肠癌 | Grail | Exact Sciences | 结肠镜 | FIT | 
 | 灵敏度 | 74% | 92% | 95% | 83% | 
 | 特异性 | 99% | 87% | 90% | 90% | 
 | 肺癌 | Grail | Exact Sciences | LDCT | DR | 
 | 灵敏度 | 59% | 78% | >90% | 73% | 
 | 特异性 | 99% | 95% | >90% | 62% | 
 | 肝癌 | Grail | Exact Sciences | 经腹超声 | AFP | 
 | 灵敏度 | 68% | 80% | 60-80% | 41-65% | 
 | 特异性 | 99% | 90% | >90% | 80-94% | 
临床前试验研究： 开发实验方法
建立数据处理与质控流程确立潜
在分类标志物
回顾性研究：
肿瘤/非肿瘤人群队列 多组学、多指标分析探索
分类特征初步评估
前瞻性研究： 前瞻性风险人群建立
多时点跟踪随访取样检测
随访数据优化转癌风险预测模型
癌症控制： 转癌风险表型解析 转癌预警模型建立
早期诊断筛查

## Slide 3
局限，主要用于伴随诊断、辅助筛查等，对癌症病变信号的采集渠道不 够全面，存在一定的漏诊风险。
图表 19：国内部分癌症筛查诊断类产品对比
图表 20：海外部分癌症筛查诊断类产品对比
多靶点、多组学、大样本的联合检测方法为癌症筛查提供有力保障。从 技术角度考虑，癌症早筛一方面需要解决着样本丰度低、信号采集难的
问题，同时还有完成从异常信号识别到肿瘤鉴定再到组织溯源的任务。 新型的早筛产品普遍采取多靶点、多组学的联合检测方法，可以实现多 维度信息采集，同时也不断研发新的信号捕获技术，例如贝瑞基因的环 化单分子扩增和重测序基因突变检测技术 cSMART，泛生子的多组学检 测方法Mutation Capsule，燃石医学的甲基化库制备技术 BrELSATM 等。 另一方面则是通过大样本的病例研究，构建更为精准可靠的基线数据库 和甲基化图谱，为癌症筛查的模型建立提供有力保障；预测模型也不断 推陈出新，不断提出新的优化算法，例如贝瑞基因的 MutLoc 变异位点 检测算法、SVscan 大片段结构变异检测算法、ngsMSI 算法，燃石医学 的 brMERMAIDTM 等。
早筛产品集中进入产品上市前期，未来有望迎来业绩爆发期。目前国内 结直肠癌早筛产品常卫清已在 2020 年获得注册审批，肝癌早筛产品莱
思宁、HCCScreen 也陆续开始以 LDT 的形式发售；海外 GRAIL 公司的 泛癌种筛查产品 Galleri 也预计于 2021 年二季度推出，此外还有多个产 品于 2020 年进入大型前瞻性试验。整体而言，进度较快的几种早筛产
品已经陆续进入产品上市的准备阶段，预计未来 3-5 年将迎来业绩爆发 期。结合全球癌症早筛的研发进展以及实际应用情况，我们认为早筛产 品有望在结直肠癌、肝癌、肺癌等领域率先实现商业化。其他癌种如食 道癌、胰腺癌等检测技术方面并无明显差异，目前已进入回顾性临床阶
产品名称 | 品牌名 | 企业 | 获批时间 | 用途 | 临床总样本数
Septin9基因甲基化检测试剂盒（PCR荧光探针法） | - | 博尔诚 | 2015年 | 结直肠癌辅助诊断 | -
miR-92a检测试剂盒（荧光RT-PCR法） | 睿肠太 | 晋百慧 | 2018年3月 | 大肠癌辅助诊断 | 1306
人septin9基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 常久安 | 为真生物 | 2018年3月 | 结直肠癌辅助诊断 | -
人类SDC2基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 长安心 | 康立明 | 2018年11月 | 结直肠癌辅助诊断 | 1213
人Septin9基因甲基化DNA检测试剂盒（PCR荧光法） | - | 透景生命 | 2019年5月 | 结直肠癌辅助诊断 | -
RNF180/Septin9基因甲基化检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 思博卫 | 博尔诚 | 2020年4月 | 胃癌家族史者或40岁以上胃癌高风险人群检测 | 1382
人类SDC2基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 畅青松 | 艾德生物 | 2021年1月 | 结直肠癌辅助诊断 | -
 | 获批时间 | 公司 | 产品 | 用途 | 检测内容 | 
 | 2007年 | 强生 | CellSearch | 转移性乳腺癌、结直肠癌、前列腺癌等的 辅助诊断 | 外周血CTC细胞数量 | 
 | 2016年5月 | Epigenomics | Epi Procolon | 50岁以上不适用于FIT、结直肠镜等结直 肠癌推荐筛查方式的一般风险人群筛查 | 外周血中Septin9基因的甲基 化水平 | 
 | 2016年9月 | 罗氏 | Cobas EGFR Mutation Test V2 | 用于厄洛替尼治疗非小细胞肺癌的伴随诊 断 | 血液样本中EGFR基因外显子19 删除或外显子21的置换突变 | 
 | 2020年8月 | Guardant Health | Guardant360 CDx | 用于奥希替尼治疗非小细胞肺癌的伴随诊 断 | 血液样本中表EGFR基因突变 （可评估55种癌症相关基因） | 
 | 2020年10月 | 罗氏 | FoundationOne Liquid CDx | 乳腺癌、卵巢癌、非小细胞肺癌、前列腺 癌的伴随诊断 | EGFR、ATM、BRCA1或BRCA2、 PIK3CA基因突变（可评估300 多种癌症相关基因） | 
 | 2021年2月推 出，尚未获批 | Guardant Health | Guardant Reveal | 早期结直肠癌患者的MRD检测和复发监测 | 基因组改变以及甲基化 | 

## Slide 4
段，后续进展值得期待。
图表 21：部分早筛产品技术对比
公司 | 产品 | 检测内容 | 病种 | 试验人数 | 最新进展
诺辉健康 | 常卫清 | KRAS基因突变，BMP3/NDRG4甲基 化，血红蛋白 | 结直肠癌 | 约6000人 | 2020年11月，获批三类医疗器械 注册申请
贝瑞基因 | 莱思宁 | 拷贝数变异，末端序列特征，核小 体分布，DNA片段化，5hmc等 | 肝癌 | >1万人 | 2021年3月，先后与安华农业保 险、泰康在线、海斯凯尔等合 作，共同推广LDT产品
泛生子 | HCCscreen | cfDNA甲基化及突变、AFP、DCP | 肝癌、肺癌、消化道癌症 | 22万人 | 2021年1月，与正大天晴合作推 广肝癌LDT产品
燃石医学 | - | 超深甲基化靶向测序 | 肺癌，结直肠癌，肝癌，卵巢癌，胰腺癌，食 管癌，胃癌、胆管癌、头颈癌等泛癌种 | 约1.4万人 | 2020年5月，启动大型前瞻性试 验
华大基因 | 华甘宁 | 25个肝癌相关基因甲基化水平 | 肝癌 | 440人 | 2020年5月，公布临床试验数据
华大基因 | 华常康 | 4个肠癌相关基因甲基化水平 | 结直肠癌 | - | 2019年推出早筛基因检测产品
丽珠集团 | 丽菲清 | CTC特定基因组位点的拷贝数变异 | 肺癌 | 125人 | 2021年，公布前瞻性试验数据
GRAIL | Galleri | 多组甲基化DNA标记 | 超过50种癌症的泛癌种筛查 | 1.5万人 | 2021年二季度推出产品
Exact Sciences | Cologuard | KRAS基因突变，BMP3/NDRG4甲基 化，β肌动蛋白基因，血红蛋白 | 结直肠癌 | >1万人 | 2020年实现收入8.15亿美元
 | HCC | HOXA1, EMX1, TSPYL5，B3GALT6基 因以及AFP、AFP-L3 | 肝癌 | - | 2020年9月，公布新一轮多中心 对照研究数据
 | - | 5组甲基化DNA标记（FER1L4， ZNF671，ST8SIA1，TBX15， ARHGEF4） | 食道癌 | - | 2019年12月公布部分实验数据
 | - | 4组甲基化DNA标记（SRRM3, HCN2, SPTBN4，TMC6） | 胰腺癌 | - | 2020年5月公布部分实验数据
 | - | 5组甲基化DNA标记 | 黑色素瘤 | - | 2020年5月公布部分实验数据
 | - | 11组甲基化DNA标记 | 乳腺癌 | - | 2020年5月公布部分实验数据
 | - | 多组甲基化DNA标记及蛋白标记 | 泛癌种 | 447人 | 2020年9月公布部分实验数据
Guardanthealth | Lunar-2 | 基因组突变，异常甲基化修饰，片 段组检测 | 结直肠癌 | 596人 | 2020年5月，公布临床试验数据